О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства.

| Месяц | дата | Объект | Время ввода и вывода из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Февраль | 04.02.13 г. | ТП-47 ВЛ-0,4 кВ монтаж провода СИП ул.Черняховского ул. Планерная | 12:00 - 15:00 |
|  | 05.02.13 г. | ТП-67 РУ-10кВ замена выключателя нагрузки на вакуумный выключатель нагрузки Ф-1031 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.02.13 г. | ТП-67 РУ-10кВ замена выключателя нагрузки на вакуумный выключатель нагрузки Ф-1031 | 09:30 - 11:20 |
|  | 07.02.13 г. | ТП-67 РУ-10кВ замена выключателя нагрузки на вакуумный выключатель нагрузки Ф-1031 | 08:30 - 14:20 |
|  | 11.02.13 г. | ТП-67 РУ-10кВ замена выключателя нагрузки на вакуумный выключатель нагрузки Ф-1031 | 09:53 - 11:04 |
|  | 12.02.13 г. | ТП-75 РУ-10кВ замена трансформаторов тока на отходящей линии Ф-1011 | 09:30 - 10:00 |
|  | 20.02.13 г. | ТП-79 замена трансформатора 10/0,4 кВ | 09:00 - 11:30 |
|  | 25.02.13 г. | ТП-9 РУ-0,4кВ монтаж концевых муфт 0,4 кВ | 08:40 - 13:10 |
| Март | 01.03.13 г. | ТП-9 РУ-0,4кВ установка рубильника 0,4 кВ | 08:40 - 12:00 |
|  | 19.03.13 г. | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 монтаж ВЛ-0,4кВ проводом СИП с | 09:00 - 12:35 |
|  | 22.03.13 г. | ТП-12 замена трансформатора 10/0,4 кВ | 09:00 - 11:15 |
| Апрель | 01.04.13 г. | п. Ржаница .Замена изолятора на опоре ВЛ-10кВ Ф-1021. | 10:00 - 15:07 |
|  | 02.04.13 г. | Замена подстанционного разъединителя №207 ф-1011 | 09:00 - 13:00 |
|  | 09.04.13 г. | ТП-37 РУ-10 кВ замена ВН-10кВ ф-1031. | 11:30 - 14:35 |
|  | 09.04.13 г. | РП-1 замена трансформатора 10-0,4 кВ | 15:50 - 18:20 |
|  | 12.04.13 г. | Замена ввода 0,4кВ к дому по ул.Некрасова 15а | 09:00 - 15:00 |
| Май | 23.05.13 г. | ТП-31 замена опор ВЛ-0,4 кВ пер.Гомонова | 09:00 - 16: 00 |
|  | 27.05.13 г. | ТП-31 замена опор ВЛ-0,4 кВ пер.Гомонова | 09:00 - 14: 00 |
|  | 30.05.13 г. | ТП-31 замена опор ВЛ-0,4 кВ пер.Гомонова | 09:00 - 16: 00 |
| Июнь | 16.06.13 г. | ТП 16 Замена концевых муфт на отходящей КЛ ф-1026 | 08:00 – 11:30 |
|  | 18.06.13 г. | ТП 16 Замена концевых муфт на отходящей КЛ ф-1026 | 08:50 – 16:00 |
|  | 24.06.13 г. | ТП 16 Замена концевых муфт на отходящей КЛ ф-1026 | 08:00 – 14:00 |
| Июль | 08.07.13 г. | Монтаж разрядников 10кВ на ВЛ 10кВ, ф-1031 от ТП 37 | 09:00 – 16:00 |
|  | 16.07.13 г. | ВЛ 10 кВ, ф- 1026. Выправка опор и расчистка линии от представляющих угрозу деревьев. | 09:00 – 16:30 |
|  | 17.07.13 г. | ВЛ 10 кВ, ф- 1026. Выправка опор и расчистка линии от представляющих угрозу деревьев. | 09:00 – 16:30 |
|  | 18.07.13 г. | ВЛ 10 кВ, ф- 1026. Выправка опор и расчистка линии от представляющих угрозу деревьев. | 09:00 – 16:30 |
|  | 19.07.13 г. | ВЛ 10 кВ, ф- 1026. Выправка опор и расчистка линии от представляющих угрозу деревьев. | 09:00 – 16:30 |
|  | 20.07.13 г. | ВЛ 10 кВ, ф- 1026. Выправка опор и расчистка линии от представляющих угрозу деревьев. | 09:00 – 16:30 |
|  | 21.07.13 г. | ВЛ 10 кВ, ф- 1026. Выправка опор и расчистка линии от представляющих угрозу деревьев. | 09:00 – 16:30 |
|  | 22.07.13 г. | ВЛ 10 кВ, ф- 1026. Выправка опор и расчистка линии от представляющих угрозу деревьев. | 09:00 – 16:30 |
| Август | 01.08.13 г. | Демонтаж ж/б анкерной опоры, 10кВ, ф.1029, ул.Больничня. д.36а | 09:00 – 11:30 |
|  | 07.08.13 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ, ул.Брянская от ТП-27 | 09:00 – 16:40 |
|  | 08.08.13 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ, ул.Брянская от ТП-27 | 09:00 – 16:40 |
|  | 19.08.13 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ, ул.Брянская от ТП-27 | 09:00 – 16:40 |
|  | 26.08.13 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ, ул.Брянская от ТП-27 | 09:00 – 16:40 |
|  | 31.08.13 г. | П.Никольская Слобода. Замена тр-ра №1 в ЗТП-124 | 09:00 – 12:00 |
| Сентябрь | 02.09.13 г. | Замена опор по г.Жуковка согласно графика | 09:00 – 16:00 |
|  | 03.09.13 г. | ТП-24 РУ 10кВ прокладка КЛ | 09:00 – 13:00 |
|  | 09.09.13 г. | ТП-33 Монтаж ячеек РУ 10 кВ | 09:00 – 16:00 |
|  | 10.09.13 г. | ТП-33 Монтаж ячеек РУ 10 кВ | 09:00 – 16:00 |
|  | с 10.09.13 г. по 16.09.13 г. | Монтаж светильников уличного освещения, согласно списка нач.отдела. | 09:00 – 18:05 |
|  | 11.09.13 г. | ТП-33 Монтаж ячеек РУ 10 кВ | 09:00 – 16:00 |
|  | 17.09.13 г. | ТП-33 Монтаж ячеек РУ 10 кВ | 09:00 – 16:00 |
|  | с 17.09.13 г. по 30.09.13 г. | Монтаж светильников уличного освещения, согласно списка нач.отдела. | 09:00 – 18:05 |
|  | 25.09.13 г. | Замена опоры 0,4 кВ. ул.Больничная | 09:00 – 17:00 |
| Октябрь | с 07.10.13 г по 16.10.13 г. | Ремонт уличного освещения, согласно списка начальника РЭС | 09:00 – 16:30 |
|  | 18.10.13 г. | Монтаж ВЛ 10кВ фидера 1031, ТП 82 | 09:00 – 11:30 |
|  | с 21.10.13 по 28.10.13 г. | Ремонт уличного освещения, согласно списка начальника РЭС | 09:00 – 16:00 |
| Ноябрь | 05.11.13 г. | Замена светильников уличного освещения | 09:00 – 16:00 |
|  | 11.11.13 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ. ТП-64 | 13:00 – 16:00 |
|  | 12.11.13 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ. ТП-43;, Замена опоры 0,4 кВ, ул.Пригородная | 09:00 – 16:00 |
|  | 13.11.13 г. | Монтаж ЩО 70 В, РУ-0,4 кВ ТП-28 | 09:00 – 13:30 |
|  | 14.11.13 г. | Монтаж фонарей уличного освещения на городской площади. ТП-34 РУ 10кВ Монтаж КСО. | 09:00 – 16:00 |
|  | 15.11.13 г. | Ремонт уличного освещения, ул.К.Маркса | 09:00 – 16:00 |
|  | 19.11.13 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП -47 | 09:00 – 16:00 |
|  | 22.11.13 г. | Ревизия ТП-64, Монтаж ВЛ 0,4 кВ | 09:00 – 16:00 |
|  | с 22.11.13 по 26.11.13 г. | Ремонт уличного освещения, согласно списка начальника РЭС | 09:00 – 16:00 |
|  | 27.11.13 г. | Ремонт ВЛ 0,4 от ТП-30, Ул.Молодежная, ул.Звездная | 09:00 – 12:00 |
| Декабрь | 11.12.13 г. | Монтаж опор 0,4 кВ от ТП-2 | 09:00 – 17:00 |
|  | 16.12.13 г. | Монтаж опор 0,4 кВ от ТП-2 | 09:00 – 17:00 |
|  | 16.12.13 г. | ТП-2 РУ-10кВ монтаж ЩО-70 | 13:30 – 15:00 |
|  | 19.12.13 г. по 26.12.13 г. | Монтаж праздничной иллюминации | 09:00 – 17:00 |
|  | 25.12.13 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 | 09:00 – 17:00 |