## 1.1.Над-ть
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[6 empty] | электросетевой организации за | 2013 | год | ОАО "Жилкомхоз"
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. | [5 empty] | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4
1 |  | На основании журнала отключения электроэнергии |  | 28.8 | [5 empty] | 11570
2 |  |  |  | 23.6 | [5 empty] | 11570
3 |  |  |  | 64.5 | [5 empty] | 11570
4 |  |  |  | 29.7 | [5 empty] | 11573
5 |  |  |  | 25.3 | [5 empty] | 11578
6 |  |  |  | 28.7 | [5 empty] | 11584
7 |  |  |  | 25.1 | [5 empty] | 11594
8 |  |  |  | 45.4 | [5 empty] | 11600
9 |  |  |  | 23.5 | [5 empty] | 11604
10 |  |  |  | 23.8 | [5 empty] | 11609
11 |  |  |  | 25.2 | [5 empty] | 11616
12 |  |  |  | 18.9 | [5 empty] | 11620
|  | Итого |  | 362.5 | [5 empty] | 11620
|  |  | Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  | Гайда И.М.
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [5 empty] | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2Над-ть
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2013 | г. число точек присоединения |  | 11620
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 362.5
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.031196
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  |  |  | Гайда И.М.
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 1.3Итог
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
Форма 1.3 - Фактические показатели надежности и качества услуг за 2013 год
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя ** |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
2013
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.0312
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  |  | 1.0118
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
___**_Информация предоставляется справочно.
Генеральный директр ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
(должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
Форма 1.3 - Плановые показатели надежности и качества услуг на 2015 год
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя ** |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
2015
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.0304
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  |  | 1.0102
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
___**_Информация предоставляется справочно.
Генеральный директр ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
(должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.1Кач-воИн
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое 2013(Ф) |  | плановое 2013(П) |  |  |  |  | Необходимо проставить оценочные балы
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | -
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 5 |  | 5 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 13 |  | 13 |  | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 10 |  | 10 |  | 100 | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | -
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | прямая | 0
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | прямая | 0
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | [7 empty] | обратная
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 4 |  | 6 |  | 67 |  | 1
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | -
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 85 |  | 90 |  | 94.4444 | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 0
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.3
|  | Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 2.2Кач-воИс
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое 2013(Ф) |  | плановое 2013(П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное |  |  | 29 |  | 30 | 97 | обратная | 2
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 1.2. Среднее время, необходимое |  |  | - |  | - |  | обратная
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 185 |  | 180 | 103 | - | 2
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 1.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 1 |  | 1 | 100 |  | 2
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 1 |  | 1 | 100 | обратная | 2
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | обратная | 0
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [6 empty] | обратная | 0
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 1
|  | Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.4Кач-во
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
Форма 2.4 - Фактические значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на 2013 год
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  |  | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  | 2013
| Ин |  |  |  | 1.3
| 1.1. |  |  |  | 2
| 1.2. |  |  |  | 2
| 1.2. а) |  |  |  | -
| 1.2. б) |  |  |  | -
| 1.2. в) |  |  |  | -
| 1.2. г) |  |  |  | -
| 2.1. |  |  |  | 2
| 2.2. |  |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0
| 3. |  |  |  | 2
| 4. |  |  |  | 2
| 5.1. |  |  |  | 1
| 6.1. |  |  |  | 2
| 6.2. |  |  |  | 0
| Ис |  |  |  | 1
| 1.1. |  |  |  | 2
| 1.2. а) |  |  |  | 2
| 1.2. б) |  |  |  | 0
| 1.3. |  |  |  | 0
| 2. |  |  |  | 2
| 2.1. |  |  |  | 2
| 3.1. |  |  |  | 2
| 3.2. |  |  |  | 0
| 4.1. |  |  |  | 0
| Рс |  |  |  | 0.90909
| 1. |  |  |  | 2
| 2.1. |  |  |  | 2
| 2.2. |  |  |  | 2
| 2.3. |  |  |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 2
| 3.1. |  |  |  | 2
| 3.2. |  |  |  | 0
3.2. а)
3.2. б)
3.2. в)
| 4.1. |  |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0
| 5.2. |  |  |  | 0
| Фактическое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  |  | 1.0118
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  | Гайда И.М.
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 2.3Кач-воРс
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое 2013(Ф) |  | плановое 2013(П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 1 |  | 1 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 0 | прямая | 0
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 21 |  | 22 | 95 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 5 |  | 5 | 100 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - |  | прямая | 0
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 10 |  | 10 | 100 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | -
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | [6 empty] | обратная | 0
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 0
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 0 | прямая | 0
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 0.90909
|  | Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 3.1ТП
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
Формы, используемые для расчета значений показателей уровня качества оказываемых услуг
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения
заявок на технологическое присоединение к сети, в период | [5 empty] | 2013
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 |  |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) |  |  |  | 69
2 |  |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) |  |  |  | 0
| Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 3.2ТП
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров
об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период | [6 empty] | 2013
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование |  |  | Число, шт.
1 |  | 2 |  |  | 3
1 |  |  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) |  | 51
2 |  |  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) |  | 0
| Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 3.3ТП
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного
законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период |  |  |  | 2013 г.
ОАО "Жилкомхоз"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование |  |  |  | Значение
1 |  | 2 |  |  |  | 3
1 |  |  | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) |  |  | Число, шт.
0
2 |  |  | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (Nочз_тпр) |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
6.9
| Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  |  | Гайда И.М.
| (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
Форма, используемая для расчета обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации за 2013 г. ОАО "Жилкомхоз"
№ | Наименование показателя |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение | Формула для расчета | Примечание
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | (1) | 0.0312 | Пп =Тпр/Nтп
2 |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр |  |  | (2.1) | 1 | Птпр =0,4*П заяв тпр +0,4*Пнс тпр+0,2 Пнпа тпр
3 |  | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо |  |  | (3.2) | 1.0118 | Птсо=0,1*Ин+0,7*Ис+0,2*Рс
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | (4), (4.1) | 0.0315
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | (4), (4.1) | не установлен
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | (4), (4.1) | 1.0102
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пп. 5.1 Методических указаний | 0 | Сравнить Ппфакт с Ппплан*(1+0,35) | 0 - если достигли, 1 - если улучшили, -1 - если ухудшили
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | пп. 5.1 Методических указаний | не заполнять
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | пп. 5.1 Методических указаний | 0
10 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | пп. 5.1 Методических указаний | 0 | Сравнить Ппфакт с Ппплан*(1+0,35) | 0 - если достигли, 1 - если улучшили, -1 - если ухудшили
Генеральный директр ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
(должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ОАО "Жилкомхоз" за 2013 г.
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75 Для территориальной сетевой организации: α = 0,65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: β = 0,25
| 3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  |  |  | Для территориальной сетевой организации β1 = 0,25
| 4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  |  |  | Для территориальной сетевой организации β2 = 0,1
| 5. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пп. 5.1 | 0
| 6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
| 7. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | пп. 5.1 | 0
| 8. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | пп. 5.1 | 0
| 9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | пп. 5.1 | 0
|  | Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" | Гайда И.М.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Лист1
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" | Гайда И.М.
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Лист2
Информация, необходимая для расчета экономических последствий от установления критериев ТСО
Наименование организации | Технические параметры
| Трансформаторная мощность, МВА |  |  |  |  | Протяженность линий электропередачи, км |  |  |  |  | Количество активов, у. е. |  |  |  |  | Количество точек поставки, шт.
| Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
Субъект РФ
ОАО "Жилкомхоз" | 25.5 |  |  | 25.5 |  | 229.96 |  |  | 67.56 | 162.4 | 1125.92 |  |  | 804.27 | 321.65 | 11627