О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства.

| Месяц | дата | Объект | Время ввода и вывода из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 10.01.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-2 | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.01.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-2 | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.01.14 Г. | Обрезка деревьев согласно списка начальника ГорЭС | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.01.14 г. | Демонтаж праздничной иллюминации | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.01.14 г. | Демонтаж праздничной иллюминации | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.01.14 г. | Замена трансформатора на ТП - 13 | 09:00 - 17:00 |
| Февраль | 03.02.14 г.- 26.02.14 г. | Ремонт ВЛ 0,4 кВ о ТП 14 и ТП 13 | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.02.14 г.- 21.02.14 г. | Монтаж линии 0,4 кВ от ТП 2 | 09:00 - 13:30 |
|  | 18.02.14 г. | Ремонт ВЛ 0,4 кВ о ТП 61 и ТП 79 | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.02.14 г.- 26.02.14 г. | Ремонт уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.02.14 г.- 27.02.14 г. | Обрезка деревьев по ул.Почтовая | 09:00 - 16:00 |
| Март | 03.03.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.03.14 г. | Замена опоры 0,4 кВ ул.К. Маркса от ТП 35 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.03.14 г. | Ремонт 10 кВ фидера 1024 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.03.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ. Замена опоры 0,4 кВ ул.Солнечная | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.03.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ. Замена опоры 0,4 кВ ул. Крупская | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.03.14 г. | Ремонт уличного освещения, согласно списка. | 08:00 - 16:45 |
|  | 13.03.14 г. | Ремонт РУ 0,4 кВ от ТП 79 | 09:00 - 17:00 |
|  | 19.03.14 г. | Выправка опор 0,4 кВ от ТП 59 ул.Советская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.03.14 г. | Установка фонарей уличного освещения от ТП-45 н.п. Глинки | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.03.14 г. | Замена опоры 0,4 кВ ул.Канурина от ТП 30 | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.03.14 г. | Ремонт РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ на ЗТП 76 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.03.14 г. | Замена опор 0,4 кВ от ТП 31 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.03.14 г. | Ремонт уличного освещения ул.Калинина | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.03.14 г. | Установка опор 0,4 кВ, ул.Футбольная от ТП 60 | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.03.14 г. | Установка опор 0,4 кВ от ТП 76 | 08:30 - 16:00 |
|  | 26.03.14 г. | Установка опоры 0,4 кВ ул.Герцена | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.03.14 г. | Установка опор 0,4 кВ от ТП 76. Монтаж конструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 76 | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.03.14 г. | Установка опор 0,4 кВ от ТП 76 | 09:00 - 16:00 |
| Апрель | 02.04.14 г. | Замена опор 0,4 кВ от ТП 56, ул.Ленина | 08:30 - 13:00 |
|  | 04.04.14 г. | Монтаж уличного освещения на стадионе «Зенит» | 09:00 - 16:00 |
|  | с 07.04.14 г. по 10.04.14 г. | Замена опор 0,4 кВ от ТП 46, ул.Калинина | 09:00 - 16:00 |
|  | с 09.04.14 г. по 10.04.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 56 ул.Строителей | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.04.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, ул.Калинина | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.04.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 76 | 09:00 - 16:00 |
|  | с 17.04.14 г. по 21.04.14 г. | Монтаж конструкции на новую ВЛ 0,4 кВ по ул.Брянская от ТП 27 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.04.14 г. | Ремонт уличного освещения согласно списка нач. электроучастка | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.04.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 75 | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.04.14 г. | Обрезка деревьев по пер.Первомайский, от ТП 69 | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.04.14 г. | Обрезка деревьев по пер.Первомайский, от ТП 69 | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.04.14 г. | Обрезка деревьев по ул.Планерная. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 62 | 09:00 - 16:00 |
| Май | 05.05.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 ул.Брянская | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.05.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 ул.Брянская, замена опоры 0,4 кВ ул.Больничная от ТП 13 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.05.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 ул.Брянская. Установка опоры 0,4 кВ от ТП-45 н.п.Глинки | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.05.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 ул.Брянская | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.05.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП 37 | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.05.14 г. | Монтаж опоры 10 кВ фид.1026 от ТП 20. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 н.п.Глинки | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.05.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП 69, пер.Первомайский. Монтаж опоры 0,4 кВ ул.Сельская от ТП19 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.05.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП 69, пер.Первомайский. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 ул.Брянская | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.05.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 ул.Брянская | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.05.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП 69, пер.Первомайский | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.05.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 59 ул.Советская | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.05.14 г. | Установка опор 0,4 кВ ул.Набережная от ТП 53 | 09:00 - 16:00 |
| Июнь | 02.06.14 г. | Монтаж опор на ВЛ 0,4 кВ от ТП-53 | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.06.14 г. | Монтаж конструкции 0,4 кВ от ТП-53 | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.06.14 г. | Замена опор 0,4 кВ ул.Молодежная от ТП-30. Испытание краев 10кВ ф.1028. Ввод ЗТП-11 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.06.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ ТП-53 | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.06.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ ТП-53 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.06.14 г. | Демонтаж опоры 0,4 кВ ул.Восточная | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.06.14 г. | Замена рубильника 0,4 кВ ТП-13. Замена опор 0,4 кВ ул.Молодежная от ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.06.14 г. | Ремонт ВЛ 10кВ, ф.1028. Фазировка с ф.1011 | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.06.14 г. | Замена рубильника 0,4 кВ ТП-13. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.06.14 г. | Ремонт ВЛ 10кВ, ф.1023 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.06.14 г. | Обрезка деревьев ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.06.14 г. | Замена опор 0,4 кВ ул.Молодежная от ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.06.14 г. | Обрезка деревьев ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
| Июль | 01.07.14 г. и 03.07.14 г. | Обрезка деревьев ВЛ 0,4 кВ ул.Молодежная | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.07.14 г. | Замена опор 0,4 кВ ул.Молодежная от ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.07.14 г. | Установка опор 0,4 кВ ул.Калинина от ТП-56 | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.07.14 г. | Ревизия ТП-7 и ТП-10 | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.07.14 г. | Ревизия ТП-31 и ТП-27 | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.07.14 г. | Замена опор 0,4 кВ ул.Калинина от ТП-46, 34,33 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.07.14 г. | Монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.07.14 г. | Ревизия ТП-30 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.07.14 г. | РП-1 Лабораторные испытания КЛ 10кВ ф.1021 | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.07.14 г. | Ревизия ТП-26 и ТП-17 | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.07.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-27 ул.Брянская | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.07.14 г. | Ремонт уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.07.14 г. | Монтаж конструкции под провод СИП на ВЛ 0,4 кВ ул.Краснофокинская | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.07.14 г. | н.п.Глинки. Установка опор 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.07.14 г. | ТП-35 Монтаж СИП 0,4 кВ на магазин «Акварель» | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.07.14 г. | Установка опор 0,4 кВ от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.07.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.07.14 г. | Установка опор 0,4 кВ ул.Красноармейская | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.07.14 г. | н.п.Глинки. Монтаж опор 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.07.14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ул.Краснофокинская | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.07.14 г. | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ ул.Новая, ул.Планерная | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.07.14 г. | Установка опор 0,4 кВ ул.Красноармейская | 09:00 - 16:00 |
| Август | 1.08.14 г. | Выполнение заявок на ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 4.08.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 5.08.14 г. | Замеры от ТП -31 | 09:00 - 16:00 |
|  | 6.08.14 г. | Выполнение заявок на ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 7.08.14 г. | Выполнение заявок на ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.08.14 г. | Выполнение заявок на ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.08.14 г. | Монтаж траверс на опорах 0.4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.08.14 г. | Выполнение заявок на ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.08.14 г. | Выполнение заявок на ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.08 14 г. | н.п Гришина Слобода установка опор 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.08.14 г. | н.п Гришина Слобода монтаж провода СИП на ВЛ 0,4 кВ от ТП-180 | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.08.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ ул. Красноармейская | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.08.14 г. | Монтаж уличного освещения ул. Красноармейская | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.08 14 г. | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника Гор.эс. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.08.14 г. | н.п Гришина Слобода монтаж провода СИП на ВЛ 0,4 кВ от ТП-180 | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.08.14 г. | Замена опор 0,4 кВ на ул. Первомайская 32 и на ул. Маяковского 5 | 09:00 - 16:00 |
| Сентябрь | 01.09.14 г. | Установка опор ул.Красноармейская | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.09.14 г. | Монтаж провода СИП от ТП-34 | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.09.14 г. | Замена ламп уличного освещения согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.09.14 г. | Монтаж опор д.Глинки | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.09.14 г. | Замена ламп уличного освещения согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.09.14 г. | Замена ламп уличного освещения согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.09.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ д.Глинки от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.09.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ д.Глинки от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.09.14 г. | Выполнение заявок согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.09.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ д.Глинки от ТП-45 ул.Лесная | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.09.14 г. | ТП-56 монтаж ж/б опор 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.09.14 г. | Выполнение заявок согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.09.14 г. | Выполнение заявок согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.09.14 г. | Выполнение заявок согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.09.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.09.14 г. | Замена ламп уличного освещения согласно списка. Установка опор 0,4 кВ от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
| Октябрь | 01.10.14 г | Выполнение заявок согласно списка | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Монтаж провода СИП от ТП-56. Ревизия РУ 0,4 кв.ТП-60 | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Выполнение заявок. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.10.14 г. | Ревизия ТП-23 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.10.14 г. | Монтаж опоры 0,4 кВ, ул.К.Маркса. Выполнение заявок. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.10.14 г. | Монтаж провода СИП от ТП-43 | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.10.14 г. | Монтаж конструкции от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Ревизия ТП-13 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.10.14 г. | Установка опор согласно списка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.10.14 г. | Установка нормально принятой схемы ВЛ 10кВ, ф.1029 | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.10.14 г. | Монтаж провода СИП от ВЛ 0,4 кВ, ТП-33 | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.10.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.10.14 г. | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-28 | 09:00 - 16:00 |
| Ноябрь | 05.11.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.11.14 г. | Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-24 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.11.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.11.14 г. | Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-2 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.11.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.11.14 г. | Подключение провода СИП от ТП-2 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.11.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.11.14 г. | Демонтаж опоры 0,4 кВ от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.11.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.11.14 г. | Монтаж провода СИП на ул.Строителей | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.11.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.11.14 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ от ТП-73 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.11.14 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ от ТП-73 | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.11.14 г. | Монтаж ж/б опор 0,4 кВ от ТП-73 | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.11.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.11.14 г. | ТП-72, РУ 0,4 кВ замена рубильника | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.11.14 г. | Монтаж провода СИП от ТП-22 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.11.14 г. | Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-56 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.11.14 г. | Монтаж арматуры под провод СИП от ТП-73 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.11.14 г. | Монтаж опор 0,4 кВ от ТП-70 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.11.14 г. | ТП-75 РУ 0,4 кВ замена рубильника. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.11.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ уличного освещения от ТП-70 | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.11.14 г. | Монтаж концевой муфты 0,4 кВ от ТП-64 | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.11.14 г. | Монтаж провода СИП от ТП-70 | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.11.14 г. | Обрезка деревьев ул.Пушкина | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.11.14 г. | Установка опор 0,4 кВ ул.Воробьева | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.11.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
| Декабрь | 01.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Обрезка деревьев ул.Калинина | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения. ТП-75 РУ-0,4 кВ установка узла учета. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.12.14 г. | ТП-56 РУ-0,4 кВ установка рубильника. Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Монтаж рубильника в РУ-0,4 кВ, ТП-56 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Монтаж рубильника в РУ-0,4 кВ, ТП-56 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.12.14 г. | Монтаж ВЛ 0,4 кВ, ТП-56, ул.Калинина. ТП-44 ревизия РУ 10 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Монтаж конструкции Сип на ВЛ 0,4 кВ от ТП-41 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Монтаж конструкции Сип на ВЛ 0,4 кВ от ТП-41 | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.12.14 г. | Ремонт ВЛ 10кВ, ф.1011 от ТП-75. Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.12.14 г. | Монтаж провода СИП от Тп-41. Ревизия РУ-0,4 кВ от ТП-41 | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.12.14 г. | Замена ламп уличного освещения. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-56. | 09:00 - 16:00 |