***О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | дата | Объект | Время ввода и вывода из ремонта |
| Январь  | 12.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00  |
|  | 13.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. Ревизия ТП-17 РУ 0,4 кВ. | 09:00 - 16:00  |
|  | 14.01.2015  | Замена трансформатора на ТП-17. Демонтаж гирлянды на елке городской площади. | 09:00 - 13:20 |
|  | 15.01.2015 | Обрезка деревьев г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. Ревизия ячейки трансформатора ТП-17 РУ 10кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.01.2015 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ деревянной на ж/б, согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев ВЛ 0,4 кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. Замена опоры ВЛ 0,4 кВ деревянной на ж/б, согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.01.2015 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ пер.Советский. Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. Замена опоры ВЛ 0,4 кВ ул.Мальцева от ТП-46. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. Обрезка деревьев ул.Краснофокинская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.01.2015 | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
| Февраль | 02.02.2015 | Обрезка деревьев от ТП-43. Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.02.2015 | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.02.2015 | Замена ламп уличного освещения. Замена разъединителя №284 ВЛ 10кВ ф.1012 ТП-123. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.02.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ, ф.1021 пер.Сельский. Мотнаж провода СИП от ТП-56 до ул.Строителей, д.2 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.02.2015 | Замена ламп уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.02.2015 | Обрезка деревьев, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.02.2015 | Ремонтные работы на ВЛ 10кВ ф.1029 | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.02.2015 | Ремонтные работы на КЛ 10кВ ф.1029 от ТП-14 ВЛ 10кВ ф.1029 | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.02.2015 | Ревизия РУ 0,4 Кв ТП-73 | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.02.2015 | Обрезка деревьев, согласно списка начальника электроучастка.Ремонтные работы на КЛ 10кВ ф.1029 от ТП-14 ВЛ 10кВ ф.1029 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.02.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ, ф.1020. ТП-2 подключение абонента 380в. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.02.2015 | Обрезка деревьев, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.02.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-27 ул.Брянская. Монтаж рубильника 0,4 кВ от ТП-180, п. Гриина Слобода | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.02.2015 | Обрезка деревьев, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.02.2015 | Монтаж провода СИП от ТП-73 ул.Воробьева | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.02.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 10кВ ф.1026. Ревизия РУ 0,4 кВ на ТП-73. Установка опор 0,4 кВ пер.Шевченко. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.02.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ ул.Воробьева от ТП-73 | 09:00 - 16:00 |
| Март | 02.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Замена трансформатора на ТП -31 | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Монтаж ВЛ 0,4 кВ пер.Шевченко | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Замена опор 0,4 кВ ул.Некрасова | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.03.2015 | Замена опоры 0,4 кВ ул.Пригородная от ТП-30 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.03.2015 | Установка трансформатора тока на ТП-41 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.03.2015 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ ул.Воробьева. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ, согласно списка начальника электроучастка | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ, ф.1021 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Установка рубильника 0,4 кВ на ТП-43 | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Монтаж провода СИП от ТП-59 | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Демонтаж старой линии 0,4 кВ от ТП-64 ул.А.Морозовой. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.03.2015 | Ревизия ТП-59 РУ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.03.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.03.2015 | Монтаж провода СИП от ТП -47 | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.03.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.03.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.03.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
| Апрель | 01.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка н.п. Тросна | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.04.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.04.2015 | Демонтаж ТП -64 (старой). Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Вывод в ремонт ф.1031 от ТП-37 до ТП-31 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.04.2015 | Ревизия ТП-9 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. Монтаж провода СИП ул. Чайковского. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.04.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Замена ламп и светильников уличного освещения. Выполнение заявок, согласно списка начальника электроучастка. Вывод в ремонт участка ф.1023 | 09:00 - 16:0013:00 - 16:00 |
|  | 16.04.2015 | Монтаж провода СИП от ТП-47. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.04.2015 | Замена опор 10 кВ ф.1031 от ТП-67 | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.04.2015 | Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1031 о ТП-67 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.04.2015 | Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1031 о ТП-67 | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.04.2015 | Установка ж/б опоры 0,4 кВ согласно списка начальника отдела.Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.04.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения.Монтаж провода СИП от ТП-64. | 09:00 - 16:00 |
| Май | 05.05.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-47, ул.Тельмана.Ревизия трансформатора №2 на ТП-9. Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.05.2015 | Монтаж провода СИП от ТП-70 до магазина «Акварель» | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.05.2015 | Монтаж провода СИП от ТП-70 до магазина «Акварель» | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.05.2015 | Ревизия РУ 10кВ от ТП-35. Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.05.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.05.2015 | Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-28. ЗТП 9 Демонтаж трансформатора №2. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.05.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-70. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.05.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.05.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.05.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ, согласно списка начальника электроучастка. Установка трансформатора №2 ЗТП-9. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.05.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения. Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-70 | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.05.2015 | Перенос опоры 10 кВ ф.1023 от ТП-72 | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.05.2015 | Замена опор 0,4 кВ ул.Некрасова от ТП-11 | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.05.2015 | Замена опор 0,4 кВ ул.Дачная от ТП-17. Замена узла учета РУ 0,4 кВ в ТП-62 | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.05.2015 | Монтаж уличного освещения пер.Чапаева | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.05.2015 | Установка ж/б опор 0,4 кВ ул. Набережная (пляж) | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.05.2015 | Установка ж/б опор 0,4 кВ ул. Набережная (пляж) | 09:00 - 16:00 |
| Июнь | 01.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ от ТП-31 ул.Платонова. Ремонт ВЛ 0,4 кВ от Тп-17 ул.Дачная | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ от ТП-31 ул.Платонова. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ от ТП-31 ул.Платонова. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ от ТП-31 ул.Платонова. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ от ТП-31 ул.Платонова. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.06.2015 | Демонтаж опоры 0,4 кВ от ТП-48, ул.Новая | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ от ТП-27 ул.Гагарина. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.06.2015 | Монтаж арматуры СИП от ТП-19 ВЛ 0,4 кВ. Замена опоры 0,4 кВ от Тп-17 ул.Красноармейская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.06.2015 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника отдела. Вывод в ремонт ЗТП 75. | 09:00 - 10:30 |
|  | 23.06.2015 | Ремонт вакуумного выключателя ТП75, РУ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.05.2015 | Установка ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ, ул.Песочная, ТП-31 | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.05.2015 | Ревизия ТП -19, РУ 10кВ. Монтаж ж/б опор н.п.Глинки от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.06.2015 | Монтаж ж/б опор н.п.Глинки от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.06.2015 | Выполнение заявок абонентов по ВЛ 0,4 кВ. ВЛ 10кВ ф.1023 от ТП-44 до ж/д переезда осмотр верховой, обрезка деревьев. Ревизия ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.06.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Монтаж оттяжки к опоре 0,4 кВ ул.Некрасова от ТП-11  | 09:00 - 16:00 |
| Июль | 01.07.2015 | Замена опоры 0,4 кВ от ТП-17. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Ревизия Тп-45 н.п. Глинки | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.07.2015 | Монтаж провода СИП от ТП-19. Ревизия Тп-45 н.п. Глинки | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.07.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-19 ул.Пионерская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.07.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.07.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.07.2015 | Ремонт уличного освещения по заявкам Администрации. Ревизия Тп-27. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.07.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45. Монтаж провода СИП на территории ЦРБ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.07.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.07.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.07.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45. Ревизия Тп-35. Ревизия РУ 0,4 кВ ТП-26 | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.07.2015 | Замена трансформатора ТП-26. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.07.2015 | Ревизия ТП-54. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.07.2015 | н.п.Гришина Слобода. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-180 до котельной. Ревизия ТП-180. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.07.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-60. Ревизия ТП-18 | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.07.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-60. Ревизия ТП-7 и ТП-10. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.07.2015 | Ревизия ТП-6, ТП-73. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.07.2015 | Выполнение заявок абонентов. Ревизия ТП-6. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.07.2015 | Ревизия ТП-47, ТП-44. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.08.2015 | Ремонт ТП-2. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.07.2015 | Выполнение заявок абонентов. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 ул.Победы. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.07.2015 | Замена опоры 0,4 кВ от ТП-56. | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.07.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ и 10 кВ ул.Первомайская от ТП-69. | 09:00 - 16:00 |
| Август  | 03.08.2015 | Вывод участка ф.1024 от ЗТП 33 до ГКТП 74 в ремонт | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.08.2015 | Замена опоры от Тп-26. Монтаж концевой муфты на КЛ ф.1024 к ТП51 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.08.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-45. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.08.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-45. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.08.2015 | Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.08.2015 | Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001 | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.08.2015 | Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001 | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.08.2015 | Замена опоры 0,4 кВ ул.Гагарина от ТП-27. н.п. Олсуфьево ревизия ТП 160. Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.08.2015 | Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001 | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.08.2015 | Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.08.2015 | Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.08.2015 | Откопка места повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001. Земляные работы для монтажа КЛ освещение площади перед РДК (ЖВЗ). Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела.Монтаж муфты на месте повреждения КЛ 10 кВ ф.1001. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.08.2015 | Земляные работы повреждения КЛ 10 кВ от ф. 1001. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 45. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.08.2015 | Земляные работы для монтажа КЛ освещение площади перед РДК (ЖВЗ). | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.08.2015 | Монтаж опоры 0,4 кВ согласно заявлений абонентов. | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.08.2015 | Замена опоры 0,4 кВ ул.Западная. Монтаж концевой муфты на ТП 67 ф.1016 | 09:00 - 16:00 |
| Сентябрь | 01.09.2015 | Ревизия ВЛ 10 кВ от ТП-67. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.09.2015 | Ревизия ТП-51 РУ 10кВ. Демонтаж и монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп23 (на старую баню) | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.09.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.09.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.09.2015 | Вывод части ф.1024 от ТП-74 до ТП-33 для подключения 10 кВ к ТП51.Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. Ревизия ТП51 ВЛ 10 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.09.2015 | Н.п. Никольская Слобода от ТП123-Ремонт разъединителя № 234. Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.09.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.09.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.09.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.09.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.09.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.09.2015 | Монтаж ж/б опоры 0,4 кВ ул.Чапаева. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.09.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП62. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.09.2015 | Демонтаж опор в сквере Мотовелозавода. Выполнение заявок согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.09.2015 | Выполнение заявок согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.09.2015 | Выполнение заявок согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.09.2015 | Монтаж новой ГКТП ул.Некрасова. | 09:00 - 16:00 |
| Октябрь | 08.10.2015 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.10.2015 | Монтаж опор ВЛ 0,4 кВ. Замена ввода. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.10.2015 | Ревизия ТП, РУ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.10.2015 | Монтаж опоры ВЛ 0,4 кВ. Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.10.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.10.2015 | Ревизия ТП-82. | 09:00 - 15:00 |
|  | 29.10.2015 | Ревизия ТП- 74, РУ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
| Ноябрь | 02.11.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. Монтаж табличек с нумерацией опор на опорах ВЛ 10кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.11.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-56 ул.Ленина. Монтаж узла учета ТП-45 РУ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.11.2015 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 ул.Некрасова | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.11.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.11.2015 | Монтаж табличек с нумерацией опор на опорах ВЛ 10кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.11.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.11.2015 | Монтаж табличек с нумерацией опор на опорах ВЛ 10кВ. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.11.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. Ревизия ТП-60. Монтаж опоры ВЛ 0,4 кВ ул.Краснослободская | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.11.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.11.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.11.2015 | Монтаж соединительной муфты КЛ 10кВ ф.1020. Ревизия ТП-46 РУ-0,4 кВ. Монтаж табличек с нумерацией опор на опорах ВЛ 10кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.11.2015 | Ревизия ТП-53 РУ 0,4 кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.11.2015 | Выполнение заявок согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.11.2015 | Монтаж ТП-53 РУ 0,4 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.11.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.11.2015 | Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. Выполнение заявок согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.11.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Установка ж/б опоры и монтаж провода СИП от ТП-24 до здания МФЦ. Установка опор в сквере Мотовелозавода. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.11.2015 | Монтаж праздничного уличного освещения ул.Заводской проезд, освещения сквера Мотовелозавода. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.11.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника отдела. | 09:00 - 16:00 |
| Декабрь | 01.12.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-53 к ТП-12 | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.12.2015 |  Выполнение заявок согласно списка начальника отдела. Ревизия ТП-59. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-49. Ремонт уличного освещения согласно списка начальника отдела. Ревизия ТП-53. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Откопка КЛ ф.1026 от ТП-16. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.12.2015 | Монтаж муфты 10 кВ ф.1026 на КЛ от ТП-16 до ВЛ 10 кВ от ТП-18. Замена ламп и светильников уличного освещения согласно списка Администрации. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.12.2015 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.12.2015 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. Демонтаж оборудования РУ 10кВ на ТП-12. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-53 к ТП-12. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Ремонт ТП-16, ТП-18 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.12.2015 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-19. Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела возле ТП-40. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела возле ТП-40. Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.12.2015 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела возле ТП-40. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.12.2015 | Ф.1011 ремонт траверса на ВЛ 10 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.12.2015 | Установка табличек на ВЛ 10кВ ф.1021. замена опор ВЛ 0,4 кВ ул.Некрасова | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.12.2015 | Установка табличек на ВЛ 10кВ ф.1021. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.12.2015 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела возле ТП-40. Установка табличек на ВЛ 10кВ ф.1021, ф.1026 | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.12.2015 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.12.2015 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |