***О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | дата | Объект | Время ввода и вывода из ремонта |
| Январь  | 13.01.2016 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-35 и Тп-44 ул.Тельмана, ул.К.Маркса | 09:00 - 16:00  |
|  | 14.01.2016 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00  |
|  | 15.01.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 10кВ ф.1021. Демонтаж гирлянды на елке городской площади. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.01.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.01.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.01.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.01.2016 | Замена ж/б опоры 0,4 кВ ул.Воробьева от ТП-73.Монтаж освещения велотрека. | 09:00 - 16:00 |
| Февраль | 01.02.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.02.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Развозка опор согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.02.2016 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ ул.Планерная, д.37 от ТП-47. Ревизия ТП-28. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.02.2016 | Замена опоры №17 ВЛ 0,4 кВ ул.Некрасова, от ТП-11 | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Откопка траншеи ул.Некрасова к новой ТП.Установка трансформатора ул.Некрасова новая ТП. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.02.2016 | Монтаж ВЛ 10кВ ул.Некрасова на новую ТП. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.02.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.02.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.02.2016 | Монтаж ВЛ 10кВ ул.Некрасова на новую ТП. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.01.2016 | Установка КТП на территории бывшей мебельной фабрики ул.Комсомольская | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.02.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Ремонт КЛ 10кВ ф.1015 на п/ст «Жукрвская». Монтаж разъединителя на КТП на территории бывшей мебельной фабрики ул.Комсомольская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.02.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
| Март  | 02.03.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.03.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.03.2016 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 ул.Некрасова. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.03.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Ремонт камеры КСО ф.1015 РП-1 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.03.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.Ремонт камеры КСО ф.1015 РП-1. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.03.2016 | Подключение новых абонентов. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.03.2016 | Подключение новых абонентов. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Монтаж КЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ от Тп-11 ул.Некрасова. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.03.2016 | Установка фонарей уличного освещения в н.п.Глинки. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.03.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.03.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.Установка опоры ВЛ 0,4 кВ, пер.Куйбышева | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.03.2016 | Ремонт, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от Тп-11 ул.Некрасова. Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ по пер.Октябрьский от ТП-27. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.03.2016 | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ по пер.Октябрьский от ТП-27. | 09:00 - 16:00 |
| Апрель | 01.04.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.04.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.04.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.04.2016 | Перетяжка ВЛ 0,4 кВ ул.Коммунальная, от ТП-46. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.04.2016 | Монтаж РЭЛНД на ВЛ 10 кВ ф.1028. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.04.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.04.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.04.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.04.2016 | Замена опор, монтаж ВЛ 0,4 кВ ул.Краснофокинская. Ремонт РУ 10 кВ от ТП-67. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.04.2016 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.04.2016 | Монтаж арматуры для провода СИП на ВЛ 0,4 кВ ул.Некрасова. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.04.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.04.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.04.2016 | Замена опор 0,4 кВ ул.Луговая, от ТП-18 | 09:00 - 16:00 |
| Май | 04.05.2016 | Замена опор 0,4 кВ ул.Кирова от ТП-47 | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.05.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.05.2016 | Замена опор 0,4 кВ ул.Мичурина от Тп-60 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.05.2016 | Демонтаж опоры 10кВ на ВЛ ф.1024 от ТП-33. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.05.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.05.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1023 от ТП-21 до ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.05.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.05.2016 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Откопка траншеи под КЛ 0,4 кВ пер.Почтовый.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.05.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.05.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.05.2016 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.05.2016 | Демонтаж опор уличного освещения на территории Лицея №1. Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1031 от ТП-67 до ТП-37 | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.05.2016 | Откопка траншеи под КЛ 0,4 кВ пер.Почтовый. Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1031 от ТП-67 до ТП-37. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.05.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1031 от ТП-67 до ТП-37. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.05.2016 | Замена опор 0,4 кВ от ТП-60, согласно списка начальника электроотдела. Ревизия ТП-39. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Откопка траншеи под КЛ 0,4 кВ пер.Почтовый. | 09:00 - 16:00 |
| Июнь  | 01.06.2016 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.06.2016 | Откопка траншеи под КЛ 0,4 кВ пер.Почтовый. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.06.2016 | Замена опор 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.06.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.06.2016 | Монтаж провода СИП ул.Некрасова от новой ТП | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.06.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.06.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.06.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ фидера 1026 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.06.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.06.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ фидера 1020 | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.06.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.06.2016 | Ремонт муфты на КЛ 10 кВ, ф.1021 в ТП-47 | 09:00 - 16:00 |
| Июль | 01.07.2016 | Ремонт муфты на КЛ 10 кВ, ф.1021 в ТП-47 | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.07.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.07.2016 | Демонтаж опоры ВЛ 0,4 кВ ул.К.Маркса. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ул.Почтовая. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.07.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.07.2016 | Монтаж провода СИП на ВЛ 0,4 кВ от ТП-11. Установка ж/б опоры на ВЛ 0,4 кВ от Тп-16 ул.Гоголя. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.07.2016 | Установка ж/б опор согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.07.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.07.2016 | Монтаж провода СИП на ВЛ 0,4 кВ от ТП-11. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.07.2016 | Монтаж опор ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.07.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.Прокладка КЛ 0,4 кВ ул.Строителей к дому №2 | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.07.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.07.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.Ревизия РУ 0,4 кВ в ТП-73 . | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.07.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.07.2016 | Монтаж опор ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.07.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.07.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.07.2016 | Монтаж опор ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела.Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.07.2016 | Монтаж провода СИП 0,4 кВ от ТП-31 к ул.Юбилейная. Монтаж рубильника 0,4 кВ на ТП-31 | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.07.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела ул.Почтовая. РП-1 Ревизия масляного выключателя ф.1024. | 09:00 - 16:00 |
| Август | 01.08.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.08.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.08.2016 | Ремонт КЛ 10кВ, ф.1021 от ТП-26 до ВЛ 10 кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.08.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.08.2016 | Перевод ф.1021 и ф.1020 на нормально принятую схему. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.08.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдела от ТП-11. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.08.2016 | РП-1 Ревизия масляного выключателя ф.1024. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.08.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка начальника электроотдел. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.08.2016  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул. Смоленская от ТП-26 | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.08.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.08.2016 | Монтаж ВЛ 10 кВ ул.Некрасова от ТП-85 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.08.2016 | Демонтаж опоры ВЛ 0,4 кВ ул.Дзержинского, д.2 от ТП-6.Монтаж разъединителя на опоре №17 ВЛ 10 кВ ф.1028.Ревизия ТП-54 РУ 10кВ. Фазировка ф.1021-ф.1031. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.08.2016 | Восстановление шлейфов КЛ 10кВ ф.1011 к ТП-11 от ВЛ 10 кВ ф.1011.Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.08.2016 | Монтаж разъединителя на опоре №17 ВЛ 10 кВ ф.1028.Монтаж ВЛ 10 кВ ул.Некрасова от ТП-85. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.08.2016 | Замена опор на ВЛ 10 кВ ф.1020. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.08.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.08.2016 | Демонтаж траверс на старой ВЛ 10 кВ к ТП-35. Установка опор ВЛ 0,4 кВ ул.Киевская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.08.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.08.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
| Сентябрь | 01.09.2016 | Замена опор ВЛ 10 кВ ф.1020. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. |  |
|  | 05.09.2016 | Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1020. |  |
|  | 07.09.2016 | Ремонт уличного освещения ул.Молодежная, п.Первомайский. |  |
|  | 08.09.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. |  |
|  | 09.09.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. |  |
|  | 12.09.2016 | Ремонт уличного освещения ул.К.Маркса |  |
|  | 13.09.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ. |  |
|  | 14.09.2016 | Монтаж траверс ф.1020 |  |
|  | 15.09.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. |  |
|  | 19.09.2016 | Перевод на новые ж/б опоры ВЛ ф.1020. Монтаж провода. |  |
|  | 21.09.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. |  |
|  | 22.09.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ. |  |
|  | 26.09.2016 | Монтаж ф.1020, монтаж ф.1019 от РП-1. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ. |  |
|  | 27.09.2016 | Монтаж опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 ул.Юбилейная. |  |
|  | 28.09.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ. ф.1023 от ТП-72. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. |  |
|  | 29.09.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. |  |
|  | 30.09.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ. |  |
| Октябрь  | 03.10.2016 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1021 пер.Сельский. Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ пер.Сельсктй от ТП-35. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.10.2016 | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ пер.Сельсктй от ТП-35. Ревизия РУ 10кВ РП-1. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.10.2016 | Демонтаж линии ВЛ 10 кВ ф.1020. от ТП-70 до д.86 ул.К.Маркса | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.10.2016 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-14 ул.Пролетарская. Испытание КЛ 10кВ ф.1024 от ТП-74.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.10.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Ревизия ТП-9. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Замена опор ВЛ 0,4 кВ пер.Октябрьский от ТП-26 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.10.2016 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ пер.Октябрьский от ТП-26 | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.10.2016 | Ревизия РУ-10кВ от ТП-73. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.10.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.Установка ж/б опор ВЛ 0,4 от ТП-45 до дач.кооператива «Сосновый бор». Ревизия РУ 10кВ ТП-19. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.10.2016 | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 от ТП-45 до дач.кооператива «Сосновый бор». Монтаж провода СИП от ТП-16 до дома ул.Гоголя д.37 | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.10.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
| Ноябрь | 01.11.2016 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ на территории предприятия «Агротранс» от ТП-43 | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-35. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.11.2016 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-10 ул.Осипенко. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.11.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.11.2016 | Монтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ ул.Канурина от ТП-30 | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.11.2016 | Монтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ ул. Восточная от ТП-30 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.11.2016 | Монтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ ул. Восточная от ТП-30. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.11.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.11.2016 | Монтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ ул. Восточная от ТП-30 | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.11.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Монтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ ул. Восточная и ул.Канурина от ТП-30 | 09:00 - 16:00 |
| Декабрь | 01.12.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.12.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.12.2016 | Монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 по ул.Канурина от опоры №9 до №9/7 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.12.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ул.Канурина, ул.Восточная | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.12.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Демонтаж РУ 10 кВ ТП-58. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.12.2016 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ул.Восточная. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.12.2016 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.12.2016 | Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-30. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Ремонт праздничного освещения. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации.  | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.12.2016 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.12.2016 | Восстановление нормально принятой схемы ф.1029 | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.12.2016 | Восстановление нормально принятой схемы ф.1029 | 09:00 - 16:00 |