## 1 квартал 2017
пункт 11 "б" Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Сведения за I квартал 2017 года.
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора | Текущая нагрузка трансформатора | Процент загрузки трансформатора | Свободная мощность
1 | РП 1 | 10/0,4 | 250 | 64.3556 | 57.92 | 185.6444
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 32.1444 | 28.93 | 367.8556
3 | ГКТП 7 | 10/0,4 | 160 | 84.2 | 75.78 | 75.8
| ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
4 | ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
5 | ГКТП 10 | 10/0,4 | 160 | 53.8889 | 48.5 | 106.1111
| ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
6 | ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
7 | ЗТП 13 | 10/0,4 | 400 | 62.9556 | 56.66 | 337.0444
8 | ЗТП 14 | 10/0,4 | 250 | 37.2556 | 33.53 | 212.7444
9 | ГКТП 16 | 10/0,4 | 250 | 66.4111 | 59.77 | 183.5889
10 | ГКТП 17 | 10/0,4 | 160 | 43.6778 | 39.31 | 116.3222
11 | ГКТП 18 | 10/0,4 | 160 | 81.2667 | 73.14 | 78.7333
12 | ЗТП 22 | 10/0,4 | 320 | 72.7935 | 66.97 | 247.2065
13 | ЗТП 23 | 10/0,4 | 400 | 25.8913 | 23.82 | 374.1087
14 | ЗТП 24 | 10/0,4 | 320 | 32.9457 | 30.31 | 287.0543
15 | ГКТП 26 | 10/0,4 | 250 | 50.5222 | 45.47 | 199.4778
16 | ГКТП 27 | 10/0,4 | 250 | 75.7444 | 68.17 | 174.2556
17 | КТП 30 | 10/0,4 | 400 | 60.25 | 55.43 | 339.75
18 | ГКТП 31 | 10/0,4 | 160 | 88.4778 | 79.63 | 71.5222
19 | ГКТП 35 | 10/0,4 | 320 | 44.8043 | 41.22 | 275.1957
| ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
20 | ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
21 | ГКТП 44 | 10/0,4 | 250 | 57.1444 | 51.43 | 192.8556
22 | ГКТП 47 | 10/0,4 | 250 | 85.1556 | 76.64 | 164.8444
23 | ГКТП 48 | 10/0,4 | 250 | 67.6556 | 60.89 | 182.3444
24 | ЗТП 49 | 10/0,4 | 400 | 15.25 | 14.03 | 384.75
| ЗТП 53 | 10/0,4 | 40 | 12.3111 | 11.08 | 27.6889
25 | ЗТП 53 | 10/0,4 | 63 | 12.0435 | 11.08 | 50.9565
| ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
26 | ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
27 | 59 (РП2) | 10/0,4 | 250 | 48.3444 | 43.51 | 201.6556
28 | ЗТП 60 | 10/0,4 | 400 | 28.6196 | 26.33 | 371.3804
29 | ЗТП 61 | 10/0,4 | 250 | 25.837 | 23.77 | 224.163
30 | ЗТП 62 | 10/0,4 | 250 | 1.4556 | 1.31 | 248.5444
| ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
31 | ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
32 | ГКТП 69 | 10/0,4 | 160 | 38.0111 | 34.21 | 121.9889
33 | ЗТП 70 | 10/0,4 | 250 | 13.8556 | 12.47 | 236.1444
34 | ГКТП 73 | 10/0,4 | 160 | 31.7556 | 28.58 | 128.2444
35 | КТП 79 | 10/0,4 | 250 | 38.4889 | 34.64 | 211.5111
| ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
36 | ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
н.п. Никольская Слобода
1 | ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
| ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
2 | ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
| ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
3 | ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
| ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
4 | РП | 10/0,4 | 400 | 5.4565 | 5.02 | 394.5435
н.п. Гришина Слобода
1 | ЗТП 180 | 10/0,4 | 160 | 56.2778 | 50.65 | 103.7222
н.п. Олсуфьево
1 | ГКТП 160 | 10/0,4 | 160 | 61.9444 | 55.75 | 98.0556
н.п. Ржаница
1 | КТП 4 | 10/0,4 | 250 | 48.3 | 43.47 | 201.7
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 59.1222 | 53.21 | 340.8778
3 | КТП 7 | 10/0,4 | 160 | 50.0333 | 45.03 | 109.9667
4 | КТП 8 | 10/0,4 | 160 | 36.9111 | 33.22 | 123.0889
5 | КТП 13 | 10/0,4 | 100 | 27.1 | 24.39 | 72.9
6 | КТП 14 | 10/0,4 | 250 | 23.0889 | 20.78 | 226.9111
7 | КТП 15 | 10/0,4 | 100 | 26.9333 | 24.24 | 73.0667
8 | КТП 3 | 10/0,4 | 250 | 23.6778 | 21.31 | 226.3222
9 | КТП 21 | 10/0,4 | 25 | 16.9 | 15.21 | 8.1
10 | ЗТП 17 | 10/0,4 | 160 | 47.9667 | 43.17 | 112.0333
11 | ЗТП 1 | 10/0,4 | 400 | 30.4111 | 27.37 | 369.5889
12 | КТП 19 | 10/0,4 | 250 | 43.5333 | 39.18 | 206.4667
н.п. Красный Бор
1 | КТП 12 | 6/0,4 | 250 | 55.8111 | 50.23 | 194.1889
н.п. Эдазия
1 | КТП 11 | 6/0,4 | 63 | 15.7 | 14.13 | 47.3
н.п. Воробьевка
1 | КТП 2 | 10/0,4 | 160 | 8.8556 | 7.97 | 151.1444

## 2 квартал 2017
пункт 11 "б" Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Сведения за II квартал 2017 года.
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора | Текущая нагрузка трансформатора | Процент загрузки трансформатора | Свободная мощность
1 | РП 1 | 10/0,4 | 250 | 64.3556 | 57.92 | 185.6444
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 32.1444 | 28.93 | 367.8556
3 | ГКТП 7 | 10/0,4 | 160 | 84.2 | 75.78 | 75.8
| ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
4 | ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
5 | ГКТП 10 | 10/0,4 | 160 | 53.8889 | 48.5 | 106.1111
| ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
6 | ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
7 | ЗТП 13 | 10/0,4 | 400 | 62.9556 | 56.66 | 337.0444
8 | ЗТП 14 | 10/0,4 | 250 | 37.2556 | 33.53 | 212.7444
9 | ГКТП 16 | 10/0,4 | 250 | 66.4111 | 59.77 | 183.5889
10 | ГКТП 17 | 10/0,4 | 160 | 43.6778 | 39.31 | 116.3222
11 | ГКТП 18 | 10/0,4 | 160 | 81.2667 | 73.14 | 78.7333
12 | ЗТП 22 | 10/0,4 | 320 | 72.7935 | 66.97 | 247.2065
13 | ЗТП 23 | 10/0,4 | 400 | 25.8913 | 23.82 | 374.1087
14 | ЗТП 24 | 10/0,4 | 320 | 32.9457 | 30.31 | 287.0543
15 | ГКТП 26 | 10/0,4 | 250 | 50.5222 | 45.47 | 199.4778
16 | ГКТП 27 | 10/0,4 | 250 | 75.7444 | 68.17 | 174.2556
17 | КТП 30 | 10/0,4 | 400 | 60.25 | 55.43 | 339.75
18 | ГКТП 31 | 10/0,4 | 160 | 88.4778 | 79.63 | 71.5222
19 | ГКТП 35 | 10/0,4 | 320 | 44.8043 | 41.22 | 275.1957
| ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
20 | ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
21 | ГКТП 44 | 10/0,4 | 250 | 57.1444 | 51.43 | 192.8556
22 | ГКТП 47 | 10/0,4 | 250 | 85.1556 | 76.64 | 164.8444
23 | ГКТП 48 | 10/0,4 | 250 | 67.6556 | 60.89 | 182.3444
24 | ЗТП 49 | 10/0,4 | 400 | 15.25 | 14.03 | 384.75
| ЗТП 53 | 10/0,4 | 40 | 12.3111 | 11.08 | 27.6889
25 | ЗТП 53 | 10/0,4 | 63 | 12.0435 | 11.08 | 50.9565
| ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
26 | ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
27 | 59 (РП2) | 10/0,4 | 250 | 48.3444 | 43.51 | 201.6556
28 | ЗТП 60 | 10/0,4 | 400 | 28.6196 | 26.33 | 371.3804
29 | ЗТП 61 | 10/0,4 | 250 | 25.837 | 23.77 | 224.163
30 | ЗТП 62 | 10/0,4 | 250 | 1.4556 | 1.31 | 248.5444
| ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
31 | ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
32 | ГКТП 69 | 10/0,4 | 160 | 38.0111 | 34.21 | 121.9889
33 | ЗТП 70 | 10/0,4 | 250 | 13.8556 | 12.47 | 236.1444
34 | ГКТП 73 | 10/0,4 | 160 | 31.7556 | 28.58 | 128.2444
35 | КТП 79 | 10/0,4 | 250 | 38.4889 | 34.64 | 211.5111
| ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
36 | ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
н.п. Никольская Слобода
1 | ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
| ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
2 | ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
| ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
3 | ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
| ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
4 | РП | 10/0,4 | 400 | 5.4565 | 5.02 | 394.5435
н.п. Гришина Слобода
1 | ЗТП 180 | 10/0,4 | 160 | 56.2778 | 50.65 | 103.7222
н.п. Олсуфьево
1 | ГКТП 160 | 10/0,4 | 160 | 61.9444 | 55.75 | 98.0556
н.п. Ржаница
1 | КТП 4 | 10/0,4 | 250 | 48.3 | 43.47 | 201.7
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 59.1222 | 53.21 | 340.8778
3 | КТП 7 | 10/0,4 | 160 | 50.0333 | 45.03 | 109.9667
4 | КТП 8 | 10/0,4 | 160 | 36.9111 | 33.22 | 123.0889
5 | КТП 13 | 10/0,4 | 100 | 27.1 | 24.39 | 72.9
6 | КТП 14 | 10/0,4 | 250 | 23.0889 | 20.78 | 226.9111
7 | КТП 15 | 10/0,4 | 100 | 26.9333 | 24.24 | 73.0667
8 | КТП 3 | 10/0,4 | 250 | 23.6778 | 21.31 | 226.3222
9 | КТП 21 | 10/0,4 | 25 | 16.9 | 15.21 | 8.1
10 | ЗТП 17 | 10/0,4 | 160 | 47.9667 | 43.17 | 112.0333
11 | ЗТП 1 | 10/0,4 | 400 | 30.4111 | 27.37 | 369.5889
12 | КТП 19 | 10/0,4 | 250 | 43.5333 | 39.18 | 206.4667
н.п. Красный Бор
1 | КТП 12 | 6/0,4 | 250 | 55.8111 | 50.23 | 194.1889
н.п. Эдазия
1 | КТП 11 | 6/0,4 | 63 | 15.7 | 14.13 | 47.3
н.п. Воробьевка
1 | КТП 2 | 10/0,4 | 160 | 8.8556 | 7.97 | 151.1444

## 3 квартал 2017
пункт 11 "б" Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Сведения за III квартал 2017 года.
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора | Текущая нагрузка трансформатора | Процент загрузки трансформатора | Свободная мощность
1 | РП 1 | 10/0,4 | 250 | 64.3556 | 57.92 | 185.6444
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 32.1444 | 28.93 | 367.8556
3 | ГКТП 7 | 10/0,4 | 160 | 84.2 | 75.78 | 75.8
| ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
4 | ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
5 | ГКТП 10 | 10/0,4 | 160 | 53.8889 | 48.5 | 106.1111
| ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
6 | ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
7 | ЗТП 13 | 10/0,4 | 400 | 62.9556 | 56.66 | 337.0444
8 | ЗТП 14 | 10/0,4 | 250 | 37.2556 | 33.53 | 212.7444
9 | ГКТП 16 | 10/0,4 | 250 | 66.4111 | 59.77 | 183.5889
10 | ГКТП 17 | 10/0,4 | 160 | 43.6778 | 39.31 | 116.3222
11 | ГКТП 18 | 10/0,4 | 160 | 81.2667 | 73.14 | 78.7333
12 | ЗТП 22 | 10/0,4 | 320 | 72.7935 | 66.97 | 247.2065
13 | ЗТП 23 | 10/0,4 | 400 | 25.8913 | 23.82 | 374.1087
14 | ЗТП 24 | 10/0,4 | 320 | 32.9457 | 30.31 | 287.0543
15 | ГКТП 26 | 10/0,4 | 250 | 50.5222 | 45.47 | 199.4778
16 | ГКТП 27 | 10/0,4 | 250 | 75.7444 | 68.17 | 174.2556
17 | КТП 30 | 10/0,4 | 400 | 60.25 | 55.43 | 339.75
18 | ГКТП 31 | 10/0,4 | 160 | 88.4778 | 79.63 | 71.5222
19 | ГКТП 35 | 10/0,4 | 320 | 44.8043 | 41.22 | 275.1957
| ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
20 | ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
21 | ГКТП 44 | 10/0,4 | 250 | 57.1444 | 51.43 | 192.8556
22 | ГКТП 47 | 10/0,4 | 250 | 85.1556 | 76.64 | 164.8444
23 | ГКТП 48 | 10/0,4 | 250 | 67.6556 | 60.89 | 182.3444
24 | ЗТП 49 | 10/0,4 | 400 | 15.25 | 14.03 | 384.75
| ЗТП 53 | 10/0,4 | 40 | 12.3111 | 11.08 | 27.6889
25 | ЗТП 53 | 10/0,4 | 63 | 12.0435 | 11.08 | 50.9565
| ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
26 | ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
27 | 59 (РП2) | 10/0,4 | 250 | 48.3444 | 43.51 | 201.6556
28 | ЗТП 60 | 10/0,4 | 400 | 28.6196 | 26.33 | 371.3804
29 | ЗТП 61 | 10/0,4 | 250 | 25.837 | 23.77 | 224.163
30 | ЗТП 62 | 10/0,4 | 250 | 1.4556 | 1.31 | 248.5444
| ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
31 | ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
32 | ГКТП 69 | 10/0,4 | 160 | 38.0111 | 34.21 | 121.9889
33 | ЗТП 70 | 10/0,4 | 250 | 13.8556 | 12.47 | 236.1444
34 | ГКТП 73 | 10/0,4 | 160 | 31.7556 | 28.58 | 128.2444
35 | КТП 79 | 10/0,4 | 250 | 38.4889 | 34.64 | 211.5111
| ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
36 | ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
н.п. Никольская Слобода
1 | ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
| ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
2 | ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
| ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
3 | ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
| ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
4 | РП | 10/0,4 | 400 | 5.4565 | 5.02 | 394.5435
н.п. Гришина Слобода
1 | ЗТП 180 | 10/0,4 | 160 | 56.2778 | 50.65 | 103.7222
н.п. Олсуфьево
1 | ГКТП 160 | 10/0,4 | 160 | 61.9444 | 55.75 | 98.0556
н.п. Ржаница
1 | КТП 4 | 10/0,4 | 250 | 48.3 | 43.47 | 201.7
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 59.1222 | 53.21 | 340.8778
3 | КТП 7 | 10/0,4 | 160 | 50.0333 | 45.03 | 109.9667
4 | КТП 8 | 10/0,4 | 160 | 36.9111 | 33.22 | 123.0889
5 | КТП 13 | 10/0,4 | 100 | 27.1 | 24.39 | 72.9
6 | КТП 14 | 10/0,4 | 250 | 23.0889 | 20.78 | 226.9111
7 | КТП 15 | 10/0,4 | 100 | 26.9333 | 24.24 | 73.0667
8 | КТП 3 | 10/0,4 | 250 | 23.6778 | 21.31 | 226.3222
9 | КТП 21 | 10/0,4 | 25 | 16.9 | 15.21 | 8.1
10 | ЗТП 17 | 10/0,4 | 160 | 47.9667 | 43.17 | 112.0333
11 | ЗТП 1 | 10/0,4 | 400 | 30.4111 | 27.37 | 369.5889
12 | КТП 19 | 10/0,4 | 250 | 43.5333 | 39.18 | 206.4667
н.п. Красный Бор
1 | КТП 12 | 6/0,4 | 250 | 55.8111 | 50.23 | 194.1889
н.п. Эдазия
1 | КТП 11 | 6/0,4 | 63 | 15.7 | 14.13 | 47.3
н.п. Воробьевка
1 | КТП 2 | 10/0,4 | 160 | 8.8556 | 7.97 | 151.1444

## 4 квартал 2017
пункт 11 "б" Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Сведения за IV квартал 2017 года.
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора | Текущая нагрузка трансформатора | Процент загрузки трансформатора | Свободная мощность
1 | РП 1 | 10/0,4 | 250 | 64.3556 | 57.92 | 185.6444
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 32.1444 | 28.93 | 367.8556
3 | ГКТП 7 | 10/0,4 | 160 | 84.2 | 75.78 | 75.8
| ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
4 | ЗТП 9 | 10/0,4 | 400 | 34.6196 | 31.85 | 365.3804
5 | ГКТП 10 | 10/0,4 | 160 | 53.8889 | 48.5 | 106.1111
| ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
6 | ЗТП 11 | 10/0,4 | 400 | 43.087 | 39.64 | 356.913
7 | ЗТП 13 | 10/0,4 | 400 | 62.9556 | 56.66 | 337.0444
8 | ЗТП 14 | 10/0,4 | 250 | 37.2556 | 33.53 | 212.7444
9 | ГКТП 16 | 10/0,4 | 250 | 66.4111 | 59.77 | 183.5889
10 | ГКТП 17 | 10/0,4 | 160 | 43.6778 | 39.31 | 116.3222
11 | ГКТП 18 | 10/0,4 | 160 | 81.2667 | 73.14 | 78.7333
12 | ЗТП 22 | 10/0,4 | 320 | 72.7935 | 66.97 | 247.2065
13 | ЗТП 23 | 10/0,4 | 400 | 25.8913 | 23.82 | 374.1087
14 | ЗТП 24 | 10/0,4 | 320 | 32.9457 | 30.31 | 287.0543
15 | ГКТП 26 | 10/0,4 | 250 | 50.5222 | 45.47 | 199.4778
16 | ГКТП 27 | 10/0,4 | 250 | 75.7444 | 68.17 | 174.2556
17 | КТП 30 | 10/0,4 | 400 | 60.25 | 55.43 | 339.75
18 | ГКТП 31 | 10/0,4 | 160 | 88.4778 | 79.63 | 71.5222
19 | ГКТП 35 | 10/0,4 | 320 | 44.8043 | 41.22 | 275.1957
| ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
20 | ЗТП 37 | 10/0,4 | 400 | 53.75 | 49.45 | 346.25
21 | ГКТП 44 | 10/0,4 | 250 | 57.1444 | 51.43 | 192.8556
22 | ГКТП 47 | 10/0,4 | 250 | 85.1556 | 76.64 | 164.8444
23 | ГКТП 48 | 10/0,4 | 250 | 67.6556 | 60.89 | 182.3444
24 | ЗТП 49 | 10/0,4 | 400 | 15.25 | 14.03 | 384.75
| ЗТП 53 | 10/0,4 | 40 | 12.3111 | 11.08 | 27.6889
25 | ЗТП 53 | 10/0,4 | 63 | 12.0435 | 11.08 | 50.9565
| ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
26 | ЗТП 55 | 10/0,4 | 400 | 54.5217 | 50.16 | 345.4783
27 | 59 (РП2) | 10/0,4 | 250 | 48.3444 | 43.51 | 201.6556
28 | ЗТП 60 | 10/0,4 | 400 | 28.6196 | 26.33 | 371.3804
29 | ЗТП 61 | 10/0,4 | 250 | 25.837 | 23.77 | 224.163
30 | ЗТП 62 | 10/0,4 | 250 | 1.4556 | 1.31 | 248.5444
| ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
31 | ЗТП 67 | 10/0,4 | 400 | 1.3804 | 1.27 | 398.6196
32 | ГКТП 69 | 10/0,4 | 160 | 38.0111 | 34.21 | 121.9889
33 | ЗТП 70 | 10/0,4 | 250 | 13.8556 | 12.47 | 236.1444
34 | ГКТП 73 | 10/0,4 | 160 | 31.7556 | 28.58 | 128.2444
35 | КТП 79 | 10/0,4 | 250 | 38.4889 | 34.64 | 211.5111
| ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
36 | ЗТП 80 | 10/0,4 | 400 | 24.1522 | 22.22 | 375.8478
н.п. Никольская Слобода
1 | ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
| ЗТП 122 | 10/0,4 | 250 | 33.5667 | 30.21 | 216.4333
2 | ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
| ЗТ П 124 | 10/0,4 | 400 | 24.0978 | 22.17 | 375.9022
3 | ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
| ЗТП 144 | 10/0,4 | 250 | 24.0556 | 21.65 | 225.9444
4 | РП | 10/0,4 | 400 | 5.4565 | 5.02 | 394.5435
н.п. Гришина Слобода
1 | ЗТП 180 | 10/0,4 | 160 | 56.2778 | 50.65 | 103.7222
н.п. Олсуфьево
1 | ГКТП 160 | 10/0,4 | 160 | 61.9444 | 55.75 | 98.0556
н.п. Ржаница
1 | КТП 4 | 10/0,4 | 250 | 48.3 | 43.47 | 201.7
2 | ГКТП 6 | 10/0,4 | 400 | 59.1222 | 53.21 | 340.8778
3 | КТП 7 | 10/0,4 | 160 | 50.0333 | 45.03 | 109.9667
4 | КТП 8 | 10/0,4 | 160 | 36.9111 | 33.22 | 123.0889
5 | КТП 13 | 10/0,4 | 100 | 27.1 | 24.39 | 72.9
6 | КТП 14 | 10/0,4 | 250 | 23.0889 | 20.78 | 226.9111
7 | КТП 15 | 10/0,4 | 100 | 26.9333 | 24.24 | 73.0667
8 | КТП 3 | 10/0,4 | 250 | 23.6778 | 21.31 | 226.3222
9 | КТП 21 | 10/0,4 | 25 | 16.9 | 15.21 | 8.1
10 | ЗТП 17 | 10/0,4 | 160 | 47.9667 | 43.17 | 112.0333
11 | ЗТП 1 | 10/0,4 | 400 | 30.4111 | 27.37 | 369.5889
12 | КТП 19 | 10/0,4 | 250 | 43.5333 | 39.18 | 206.4667
н.п. Красный Бор
1 | КТП 12 | 6/0,4 | 250 | 55.8111 | 50.23 | 194.1889
н.п. Эдазия
1 | КТП 11 | 6/0,4 | 63 | 15.7 | 14.13 | 47.3
н.п. Воробьевка
1 | КТП 2 | 10/0,4 | 160 | 8.8556 | 7.97 | 151.1444