-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 53,26 тыс. кВт* час

В том числе 1 квартал  -12,92 тыс. кВт*час

I1 квартал  -23,52 тыс. кВт*час

III квартал – 7,11 тыс.кВт*час

IV квартал – 9,71 тыс.кВт*час

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 74 час 13 минут | 66 | 29 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 22 час 06 минут | 3 | 1 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 г.

| № № п/п | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фидер 1029 РП 2 от П/С «Жуковская», | 23.12.2017 г. с 01 час. 20 мин до 02 час. 56 мин. | 01 час 36мин. | Падение дерева на ВЛ-10 кВ | После обхода и осмотра ВКЛ 10 кВ подача электроснабжения возобновлена. | Школа № 2, детский дом, профилакторий «Улыбка», санаторий «Жуковский», «Медицинский центр», быт. Б/о «Деснянка», «Елочка», «Автомобилист», «Сосновка». |
| 2. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП: 11,12 | 18.12.2017 г. с 20час. 30мин до 14час. 30 мин. 19.12.2017 г. | 18час 00 мин. | Падение фрагментов деревьев на ВЛ-6 кВ | После обхода и осмотра ВКЛ 6 кВ подача электроснабжения возобновлена. | Школа, медпункт, быт. |
| 3. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП: 11,12 | 24.12.2017 г. с 21час. 30мин до 00час. 00 мин. 25.12.2017г. | 02час 30 мин. | Падение фрагментов деревьев на ВЛ-6 кВ | После обхода и осмотра ВКЛ 6 кВ подача электроснабжения возобновлена. | Школа, медпункт, быт. |