**Выполнение капитального и текущего ремонта за 2012г.**

**Январь:**

1. Замена провода СИП ТП-34
2. Ремонт освещения, обогрева ТП-75, РП-1, РП-2
3. Замена рубильника 3 шт. ТП-16, 18, 48

**Февраль:**

1. Монтаж кабельной муфты 10кВ Ф-1002 Ржаница
2. Замена рубильника 0,4кВ ТП-48, 17, 35
3. Ремонт освещения в ТП-70, 35, 34
4. Замена опор ВЛ 0,4кВ от ТП-69 9шт.
5. Выправка опор от ТП-18
6. Ремонт разъединителя и замена изоляторов Ф-1003 Ржаница
7. Ремонт ЩО в ТП-11 Ржаница
8. Ремонт камер КСО в РП-1

**Март:**

1. Выправка опор от ТП-7, перетяжка провода от ТП-13 Ржаница
2. Ремонт КСО в РП-1
3. Ремонт ЩО в ТП-39
4. Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ пер. Почтовый
5. Замена рубильника 0,4кВ в ТП-11
6. Монтаж концевых муфт в ТП-11

**Апрель:**

1. Вынос узлов учета на фасады по ул. Осипенко
2. Монтаж концевых муфт в ТП-70
3. Монтаж ВЛ 0,4кВ от ТП-10
4. Перетяжка провода ВЛ 0,4кВ от ТП-13, ВЛ 10кВ Ф-1002
5. Ремонт КСО в ТП-1 Ржаница
6. Выправка опор от ТП-7
7. Перетяжка ВЛ 0,4кВ от ТП-6
8. Ремонт ЩО в ТП-55
9. Ремонт КСО в РП-1

**Май:**

1. Выправка опор от ТП-48
2. Ремонт КСО в ТП-17
3. ТП-70 монтаж повторного заземления
4. Прокладка КЛ 10кВ от ТП-70 до ВЛ 10кВ Ф-1021

**Июнь:**

1. Ремонт камер КСО ТП-11, 70
2. Замена рубильника 0,4кВ ТП-18, 11, 30, 122
3. Замена узла учета в ТП-11
4. Замена рубильника 0,4кВ ТП-48, 17, 7, 10, 19, 12
5. Выправка опор от ТП-18, 48

**Август:**

1. Ремонт кабельной муфт 10кВ Ф-1011
2. Перетяжка провода ВЛ 0,4кВ от ТП-6
3. Выправка опор ТП-70
4. Ремонт контура заземления Ф-1002 Ржаница
5. Перетяжка наружных вводов ТП-6 Ржаница
6. Ремонт ЩО в ТП-15 Ржаница
7. Ремонт тр-ра ТП-15 Ржаница
8. Ремонт КЛ 0,4кВ ТП-22
9. Замена рубильника 0,4кВ ТП-30
10. Замена кабеля 0,4кВ ТП-70
11. Ревизия ТП-27
12. Ремонт контура заземления ТП-27
13. Монтаж муфт 10кВ Ф-1018, 1027

**Сентябрь:**

1. Технологическое присоединение к электросетям ТП-26
2. Перетяжка наружных вводов ТП-6
3. Ремонт КСО ТП-1
4. Монтаж ВЛ 0,4кВ от ТП-48
5. Выправка опор Ф-1028
6. Монтаж повторного заземления ТП-11
7. Ремонт ВЛ 0,4кВ, замена рубильников 0,4кВ ТП-11, 48
8. Ремонт КСО ТП-1
9. Ремонт тр-ра ТП-1
10. Ремонт контура заземления, ремонт освещения ТП-22
11. Замена приборов учета ТП-10, 35

**Октябрь:**

1. Ревизия ТП-22
2. Замена пускателя ТП-30
3. Ремонт уличного освещения ТП-20
4. Ремонт кровли ТП-22, 23
5. Ремонт камер КСО, ЩО в ТП-22, 35, 75, 48, 47
6. Монтаж кабельной муфты Ф-1029
7. Прокладка кабельной линии 10кВ от ТП-22 до ТП-35
8. Ремонт освещения ТП-46, 67, 77
9. Выправка опор ТП-7
10. Ремонт двери ТП-72

**Ноябрь:**

1. Ремонт КЛ-10кВ Ф-1001
2. Ревизия ТП-9 ТП-60
3. Ревизия камер КСО,ЩО ТП-70
4. Ремонт освещения ТП-9
5. Ревизия разъединителя РП Никольская Слобода
6. Монтаж ВЛ-0,4кВ от ТП-14
7. Замена опоры О,4 кВ ул. Комарова
8. Замена опоры ТП-6 Ржаница
9. Ремонт камер КСО РП-2
10. Ремонт ЩО ТП-22
11. Перетяжка провода от ТП-12 Красный Бор

**Декабрь:**

1. Вынос приборов учета на фасад ул.Краснослободская
2. Монтаж резервного питания котельной №3 от ТП-32
3. Ремонт разъединителя ТП-11,ТП-44
4. Ремонт ЩО ТП-33,ТП-59
5. Ремонт камер КСО ТП-2