| Согласовано Глава Жуковской городской администрации ____________ А.М. Денисов «_____» _____________ 2013 г. |  | Утверждено Председатель управления Государственного регулирования тарифов Брянской области ____________ Н.А. Калюк «_____» _____________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

развития водопроводного хозяйства ООО «АКВА» на 2014-2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Реконструкция артезианских скважин г. Жуковка с заменой стальных водоподъёмных труб на стеклопластиковые | 1 скважина | - снижение эксплуатационных затрат (уменьшение расходов на профилактический и капитальный ремонт оборудования); - увеличение ресурса службы оборудования. | 6 | 2 | 2 | 2 | 1800 | 580 | 600 | 620 |
| 1.2. | Реконструкция водопроводных сетей г. Жуковка с прокладкой нового участка водопровода для закольцовоки ул. Строителей и пер. Мальцева. | м.п. | -повышение качества предоставляемых услуг населению, обеспечение надёжного, бесперебойного водоснабжения. | 150 | 150 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.3. | Автоматизация работы насосной станции II подъема №2 с установкой новой задвижки с электрическим приводом с возможностью дистанционного управления технологическим процессом. | 1 задвижка | - снижение эксплуатационных затрат; - комплексная автоматизация системы водоснабжения; - дистанционный контроль за работой оборудования. | 6 | 2 | 2 | 2 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| 1.4. | Установка регуляторов давления на участках водопроводной сети г. Жуковка по ул. Гагарина. | 1 шт. | - регулирование давления в водопроводной сети с целью обеспечения нормативных характеристик водоснабжения на отдалённых участках водовода. | 2 |  | 2 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.5. | Строительство участка водопроводной сети г. Жуковка от артезианской скважины №15 к ул. Футбольной | м.п. | -повышение качества предоставляемых услуг населению, обеспечение надёжного, бесперебойного водоснабжения. | 900 |  |  | 900 | 500 |  |  | 500 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 3700 | 1080 | 1100 | 1520 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  | 3700 | 1080 | 1100 | 1520 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий ООО «АКВА»					Зенькин В.А.