***Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта***

***объектов электросетевого хозяйства.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | дата | Объект | Время ввода и  вывода из ремонта |
| Январь | 09.01.2017 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. ТП-6 ревизия трансформатора. Перевод анцафы. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.01.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.01.2017 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.01.2017 | Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.01.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул. Красноармейская от ТП-17. Ремонт уличного освещения согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.01.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.01.2017 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Ремонт ф.1024 на ТП-28 | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.01.2017 | Монтаж узла учета РУ 0,4 кВ в ТП-18. Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул.Комарова от ТП-18. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.01.2017 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Монтаж узла учета РУ 0,4 кВ в ТП-18. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.01.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул. Планерная от ТП-47. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.01.2017 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.01.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул.Комарова от ТП-18. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.01.2017 | Монтаж КЛ 10кВ от ТП-70 ф.1021 к ТП-40. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
| Февраль | 01.02.2017 | Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-17, в ТП-6 | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.02.2017 | Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-37. Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-47. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.02.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул.Комарова от ТП-18. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-26. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.02.2017 | Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-31, Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-26 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.02.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.02.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Замена магнитного пускателя уличного освещения на ТП-47. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.02.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ пер. Новопролетарский от ТП-13. Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-70 | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.02.2017 | Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-44. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.02.2017 | Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-13. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.02.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул.Комарова от ТП-18. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.02.2017 | Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-24, ТП-74. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.02.2017 | Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.02.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.02.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ ул.Комарова от ТП-18. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.02.2017 | Монтаж узла учета в РУ 0,4 кВ на Гл.рубильнике в ТП-24, ТП-73. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
| Март | 01.03.2017 | Монтаж новой ТП-40 на территории молокозавода. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.03.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.03.2017 | РП-1 ф.1021 Отыскание повреждения на КЛ сотрудниками ЭТЛ. Демонтаж трансформатора из старой ТП-40. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.03.2017 | Выполнение работ по нарядам отдела энергосбыта по ВЛ 0,4 кВ от ТП-74. Замена питающий линии от ВЛ 0,4 кВ ТП-85 к ГРП. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.03.2017 | ТП-7 Ревизия ВЛ 0,4 кВ ул.Горького. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 ул.Победы. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.03.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-13 ул.Ново - Пролетарская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.03.2017 | ТП-72. Замена трансформатора №1. Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-16, пер.Чапаева. Монтаж соединительной муфты на КЛ 10 кВ ф.1021 от РП-1 до ТП-26. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.03.2017 | Фазировка ф.1021 и ф.1020 на ТП-26. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.03.2017 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 ул.Солнечная. Замена ламп уличного освещения согласно списка городской Администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.03.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-24 пер.Сосновый. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.03.2017 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул.Канурина, ул.Восточная от ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.03.2017 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ от ТП-24. Установка ж/б опор В.Л.0,4 кВ ул.Сельская от ТП-19. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.03.2017 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ от ТП-24. | 09:00 - 16:00 |
| Апрель | 03.04.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-37, ф.043. ТП-45 ВЛ 0,4 кВ ф.041 – замена фонаря. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.04.2017 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ от Тп-14 ф.042 ул.Пролетарская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.04.2017 | Установка ж/б опоры ВЛ 10 кВ на территории городской свалки. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.04.2017 | Прокладка КЛ от ВЛ 10 кВ ф.1031. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.04.2017 | Установка ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ ф.043 от ТП-33 ул.Чайковского | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.04.2017 | Монтаж провода СИП по ВЛ 0,4 кВ ф.043 от ТП-33до магазина «Пятерочка» ул.Чайковского | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.04.2017 | ТП-33 РУ 0,4 кВ Подключение провода СИП на магазин «Пятерочка». Монтаж провода СИП от ТП-69 до магазина «Пятерочка» | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.04.2017 | ТП-20 ф.044, ремонт ВЛ 0,4 кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.04.2017 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ул.Восточная. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.04.2017 | Монтаж КЛ 10 кВ ( отходящего на территорию свалки на опоре №32 ф.1031 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.04.2017 | Установка ж/б опоры №5.1 в ВЛ 0,4 кВ от котельной №9 до скважины. Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ул.Восточная. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.04.2017 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ул.Восточная. Вывод в ремонт ф.1011 от п/ст «Жуковская» до ТП-75. Перевод ф.1011 на НПС. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.04.2017 | Вывод ф.1001 в ремонт от п/ст «Жуковская» до ТП-59. Перевод на НПС ф.1001 | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.04.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ ф.044 от ТП-14 ул.Пролетарская | 09:00 - 16:00 |
| Май | 02.05.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ ф.043 от ТП-6 ул.Солнечная | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.05.2017 | Установка ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ ф.041 от ТП-44 ул.Тельмана. | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.05.2017 | Монтаж муфты на КЛ 10 кВ от ТП-22 до ТП-55 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.05.2017 | Монтаж ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ пер. Первомайский от ТП-13. Фазировка ф.1022, ф.1024 на ТП-22. Ревизия ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 пер.Октябрьский ф.042 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.05.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1020 | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.05.2017 | Вывод в ремонт ф.1020. Ревизия уличного освещения территории школы №2. Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1020 | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.05.2017 | Монтаж провода СИП от ТП-13 ф.045 п.Первомайский | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.05.2017 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ ф.043 ул.Шевченко от ТП-7. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 ул.Заводской проезд ф.042. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.05.2017 | Испытание КЛ 10 кВ ф.1018 от ТП-75 к п/ст Жуковская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.05.2017 | Перефод ф.1020 и ф.1018 на НПС. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.042 от ТП-32. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.05.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.042 от ТП-32. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.05.2017 | Установка ж/б опор ВЛ 10 кВ от ТП-40 Молокозавод. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 ул.Заводской проезд ф.042. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.05.2017 | Установка конструкций на ж/б опорах 10 кВ от ТП-40. Укладка КЛ 10 кВ к ТП-57 от новой ВЛ 10 кВ ф. 1021. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.05.2017 | Монтаж концевых муфт на КЛ ТП-57. | 09:00 - 16:00 |
| Июнь | 02.06.2017 | Работа по нарядам отдела энергосбыта. | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.06.2017 | Ревизия РУ 0,4 кВ и 10 кВ ТП-57 | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.06.2017 | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ № 54,55,56,57,58 ф.1021 к ТП-57 | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.06.2017 | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ № 54,55,56,57,58 ф.1021 к ТП-57 | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.06.2017 | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ № 54,55,56,57,58 ф.1021 к ТП-57 | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.06.2017 | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ № 54,55,56,57,58 ф.1021 к ТП-57..  Поиск повреждения КЛ 10 кВ п/ст «Жуковская» РП-2 РУ10 кВ , ТП-74 РУ 10 кВ. | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.06.2017 | Монтаж уличного освещения от ТП-13 пер.Новопролетарский.  Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-16 | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.06.2017 | Ревизия РУ 10 кВ от ТП-74 ф.1001. Ревизия опор ВЛ 0,4 кВ от РП-1 Ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.044 ул.Лесная от РП-1. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.06.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-16 ул.17 Сентября. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВот ТП - 13 пер.Первомайский | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.06.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП - 46 ф.046, от ТП-74 ф.043 ул.Ленина | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.06.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП – 35 ул.Коммунаров | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.06.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП- 35 ул.Ульянова | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.06.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.06.2017 | Замена траверса ВЛ 10 кВ ф.1023 от КТП-21 КРУН к ТП-45, опора №9 | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.06.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП- 35 ул.Ульянова | 09:00 - 16:00 |
| Июль | 03.07.2017 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.07.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП – 74 ул.Ленина | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.07.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП- 48 ф.042 ул.Трудовая | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.07.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1026 от ТП-20. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.07.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1028 от ТП-69. Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП- 60 ф.043 ул.Мичурина. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.07.2017 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.044 ул.К.Маркса. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ от ТП-7. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.07.2017 | Выполнение работ по нарядам отдела энергосбыта по ВЛ 0,4 кВ от ТП-43 и ТП-13. | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.07.2017 | Замена опоры ВЛ 10 кВ ф.1024. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.043 от ТП-20 ул.Рабочая. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.07.2017 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.044, ф.046 от ТП-72. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.07.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1011. Вывод в ремонт ф. 1011 от ТП-75 до ТП-11 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.07.2017 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.034 от ТП-72. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела от ТП-10 к ТП-7. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.07.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.07.2017 | Выполнение заявок согласно списка энергосбыта от ТП-6 до ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.07.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-35 ул. Ульянова | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.07.2017 | Монтаж узла учета в ТП-48 ф.041. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.07.2017 | Ремонт РЛНД 10 кВ ф.1026 в ТП-42. Ревизия ТП-42. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.07.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-47 ф.042 п.Кирова | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.07.2017 | Монтаж провода СИП от ТП-47 ф.042 п.Кирова | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.07.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Установка узла учета в РУ 0,4 кВ ТП-72. Замена опоры ВЛ 0,4 КВ от ТП-72 ул.Мальцева. Замена рубильника 0,4 кВ ф.042 ТП-79. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.07.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ на ж/б ф.043 от ТП-35 ул. Ульянова. | 09:00 - 16:00 |
|  | 31.07.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.041 от Тп-45 ул.Центральная, ул.Заречная н.п.Остров | 09:00 - 16:00 |
| Август | 01.08.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.042 от Тп-45 ул.Центральная, ул.Заречная н.п.Остров. Замена опоры ВЛ 0,4 кВ на ж/б ф.043 от ТП-56 ул. Ленина, д.80. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.08.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.041 от Тп-45 ул.Центральная, ул.Заречная н.п.Остров | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.08.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.042 от Тп-32 ул.Калина, д.7. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.08.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.08.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.08.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.042 от Тп-48 ул.Северная | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.08.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.08.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.08.2017 | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ на провод СИП ф.046 от ТП-72 ул.К.Маркса. | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.08.2017 | Замена провода на ВЛ 0,22 кВ на провод СИП ф.041 от ТП-47 ул.Черняховского. Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1031 от ТП-67 до ТП-37. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.08.2017 | Подключение провода СИП ВЛ 0,22 кВ к ВЛ 0,4 кВ ф.0,44 ул.Канурина (часть) ул.Восточная от ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.08.2017 | Откопка траншеи для КЛ 10 кВ ф.1022 от ТП-24 до ТП-22. Откопка траншеи для КЛ 10 кВ ф.1022 от ТП-54 до ТП-56 | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.08.2017 | Откопка траншеи для КЛ 10 кВ ф.1022 от ТП-24 до ТП-22. Откопка траншеи для КЛ 10 кВ ф.1022 от РП-1 до ТП-24. Подключение провода СИП ВЛ 0,22 кВ к ВЛ 0,4 кВ ф.0,44 ул.Канурина (часть) ул.Восточная от ТП-30. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.08.2017 | Монтаж муфт на КЛ 10 кВ ф.1022 от РП-1 до ТП-24. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.08.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.08.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1020 от ТП-67 до РЛНД № 220 | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.08.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ на ж/б ф.041 от ТП-35 ул.Пушкина д.12 | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.08.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1020 от ТП-70 до РЛНД № 220 | 09:00 - 16:00 |
| Сентябрь | 4.09.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 5.09.2017 | Замена опоры 0.4 кВ ф.043 от ТП-18. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка гор. администрации. | 09:00 - 16:00 |
|  | 6.09.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ согласно списка гор. администрации. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 7.09.2017 | Монтаж провода СИП от ТП-72 ф.047. Замена опоры 0,4 кВ ф.044 от ТП-16 ул. 17 Сентября. | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.09.2017 | Монтаж узла учета 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.043 ул. К. Маркса от ТП-22. Установка ж/б опор 0,4 кВ от ТП-72. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.09.2017 | Замена опоры 0,4 кВ от ТП-24 ф.045 пер.Лесной | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.09.2017 | Замена ламп ул. освещ . на стадионе «Зенит». Ревизия Ру-0,4 кВ ТП-75. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.09.2017 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.047 от ТП-24 ул. Парковая. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.09.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1029 от ТП-52 до ТП-9. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.09.2017 | Ремонт ул. освещ. на ВЛ-0,4кВ ф.045 от ТП-27. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.09.2017 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.047 от ТП-27. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.09.2017 | Обрезка деревьев под ВЛ 10 кВ ф.1024 от ТП-33 до ТП-29. | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.09.2017 | Замена провода сип на ВЛ-022 кВ ф.042 от ТП-17. н.п. Глинки установка ж/б опор 0,4 кВ от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.09.2017 | Перевод ф.1011 на НПС. Обрезка деревьев под ВЛ 0,4 кВ ф.041 от ТП-7 ул. Ленинрадская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.09.2017 | н.п. Глинки монтаж провода СИП от ВЛ ф.0410,4 кВ от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
| Октябрь | 02.10.2017 | Вывод в ремонт участка ВЛ 10 кВ ф.1024 от ТП-33 до ТП-29 | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.10.2017 | Вывод в ремонт участка ВЛ 10 кВ ф.1011 от ТП-75 до ТП-80. Ревизия ВЛ 0,4 кВ ф.046. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.10.2017 | Выполнение заявок ВЛ 0,4 кВ ф.044 ул.К.Маркса от ТП-70 | 09:00 - 16:00 |
|  | 10.10.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-27 ф.044 на ж/б, ул.Пушкина | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.10.2017 | Вывод в ремонт участка ВЛ 10 кВ ф.1026 от ТП-18 до ТП-20. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.10.2017 | Укладка КЛ 10 кВ ф.1026 от ТП-20 | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.10.2017 | Вывод в ремонт участка ВЛ 10 кВ ф.1011 от ТП-75 до ТП-11. Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1011 от ТП-80 до ТП-11 опора №11. Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1026 от ТП-18 до ТП-20. | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.10.2017 | Откопка траншеи КЛ 10 кВ от ТП-14 до ВЛ 10 кВ ТП-49. | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.10.2017 | Откопка траншеи КЛ 10 кВ от ТП-14 до ВЛ 10 кВ ТП-49. | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.10.2017 | Откопка траншеи КЛ 10 кВ от ТП-14 до ВЛ 10 кВ ТП-49. Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1026 от ТП-20 до ТП-21. | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.10.2017 | Вывод в ремонт ВЛ ф.1026 от ТП-18 до ТП-20. Демонтаж на ВЛ 10 кВ ф.1026 от ТП-18 до ТП-20 опор 10 кВ на территории школы - интерната. | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.10.2017 | Выполнение заявок на ВЛ 0,4 кВ от ТП-17 и от ТП-2. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Откопка траншеи КЛ 10 кВ от ТП-14 до ВЛ 10 кВ ТП-49. | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.10.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Откопка траншеи КЛ 10 кВ от ТП-14 до ВЛ 10 кВ ТП-49. | 09:00 - 16:00 |
|  | 30.10.2017 | Укладка КЛ 10 кВ от ТП-14 до ВЛ 10 кВ ф.1029 | 09:00 - 16:00 |
| Ноябрь | 01.11.2017 | Монтаж КЛ 10 кВ ф.1029 от ТП-14 до ВЛ 10 кВ опора №2 ТП-49.  Ф.1029 ТП-49, ТП-14 фазирование КЛ 10 кВ.  Ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.043 от ТП-16 ул.Гоголя. | 09:00 - 16:00 |
|  | 02.11.2017 | Территория шолы – интернат откопка траншеи под КЛ 0,4 кВ от ТП-20 до опоры №8 ф.042 ул.Заводская. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 03.11.2017 | Ремонт ВЛ 10 кВ ф.1021 от ТП-26 до ТП-70. | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.11.2017 | Замена ж/б опоры на на анкерную ж/б опору 0,4 кВ от ТП-20 ф.042 ул.Заводская. | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.11.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела.  Демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-20 до опоры №8 ф.042 ул.Заводская. Ревизия РУ 0,4 кВ от ТП-20. | 09:00 - 16:00 |
|  | 09.11.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. Монтаж провода СИП на ВЛ 0,4 кВ ф.042 от Тп-45 до с/о «Сосновый бор» | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.11.2017 | Демонтаж шлейфов на КЛ 10 кВ к новой свалке от ВЛ 10 кВ ф.1031. Ремонт уличного освещения на территории школы – интернат от ТП-20. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.11.2017 | Откопка траншеи на территории новой свалки . Ревизия секции шин ф.1016 РУ 10 кВ ТП-67 | 09:00 - 16:00 |
|  | 16.11.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 17.11.2017 | ТП-67 ревизия РУ 10 кВ | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.11.2017 | ТП-67 ремонт ячейки НТМИ РУ 10кВ. Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.11.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.11.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 23.11.2017 | Н.п.Глинки натяжка провода СИП на ВЛ 0,4 кВ ф.042 от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 24.11.2017 | ТП-45 ф.042 ВЛ 0,4 кВ демонтаж провода А-35. Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.11.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 28.11.2017 | ТП-37 Ревизия РУ 10 кВ. Монтаж РЛНД к ТП-84. | 09:00 - 16:00 |
|  | 29.11.2017 | Замена опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.042 ул.Пушкина от ТП-27 | 09:00 - 16:00 |
| Декабрь | 01.12.2017 | Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 04.12.2017 | Замена ламп уличного освещения согласно списка Жуковской городской Администрации. Ремонт КЛ 10 кВ ф.1018 | 09:00 - 16:00 |
|  | 05.12.2017 | Ремонт КЛ 10 кВ ф.1018 | 09:00 - 16:00 |
|  | 06.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 07.12.2017 | ВЛ 10 кВ ф.1031 монтаж РЛНД на опоре №6. Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 08.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка. Монтаж трансформатора на ТП-86 | 09:00 - 16:00 |
|  | 11.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 12.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка. Установка ж/б опор 10 кВ от ТП-45 | 09:00 - 16:00 |
|  | 13.12.2017 | Монтаж уличного освещения от ТП-17 ул.Красноармейская. Выполнение заявок согласно списка начальника электроотдела. | 09:00 - 16:00 |
|  | 14.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 15.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 18.12.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 ул.Лесная ф.042. Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 19.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 20.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка. Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-28, ф.046 ул.Ленина | 09:00 - 16:00 |
|  | 21.12.2017 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-46 ф.043 ул.Ленина. | 09:00 - 16:00 |
|  | 22.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 25.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 26.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |
|  | 27.12.2017 | Ремонт уличного освещения г.Жуковка | 09:00 - 16:00 |